ANEXO II.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 038/2026.

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 2565/2026.

| NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  |
| CNPJ Nº |  |  |  |
| ENDEREÇO COMPLETO: |  |  |  |
| TELEFONE E E-MAIL: |  |  |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL | NOME: |  |  |
|  | E-MAIL: | CPF: | TEL.: |

AMPLA PARTICIPAÇÃO:

a) Luminárias:

| ITEM | PRODUTO | UNIDADE | ESTIMATIVA | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED: MEDIDA: 433X170X76; ÂNGULO DE ABERTURA: 150º; COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E POLICARBONATO; BIVOLT; TENSÃO: 100-240V/50/60Hz; POTÊNCIA: 50 W; 50.000 HORAS VIDA ÚTIL; 5000 LÚMENS; IP 66 - PROTEÇÃO CONTRA JATOS DE ÁGUA, CHUVA E POEIRA; PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DE 10.000V/10KV; SUPORTE/INSTALAÇÃO DE 60MM; TEMPERATURA DE COR: 5.000 K; COMPATÍVEL COM FOTOCÉLULA DE 3 PINOS - TOMADA PARA RELÊ; LED INTEGRADO; CLASSE A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. | UNIDADE | 500 |  | R$ | R$ |
| 2 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED: MEDIDA: 475x204x76; ÂNGULO DE ABERTURA: 150º; COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E POLICARBONATO; BIVOLT; TENSÃO: 100-240V/50/60Hz; POTÊNCIA: 100 W; 50.000 HORAS VIDA ÚTIL; 18.000 LÚMENS; IP 66 - PROTEÇÃO CONTRA JATOS DE ÁGUA, CHUVA E POEIRA; PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DE 10.000V/10KV; SUPORTE/INSTALAÇÃO DE 60MM; TEMPERATURA DE COR: 5.000 K; COMPATÍVEL COM FOTOCÉLULA DE 3 PINOS - TOMADA PARA RELÊ; LED INTEGRADO; CLASSE A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. | UNIDADE | 500 |  | R$ | R$ |
| 3 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED: MEDIDA: 475x204x76; ÂNGULO DE ABERTURA: 150º; COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E POLICARBONATO; BIVOLT; TENSÃO: 100-240V/50/60Hz; POTÊNCIA: 150 W; 50.000 HORAS VIDA ÚTIL; 27.000 LÚMENS; IP 66 - PROTEÇÃO CONTRA JATOS DE ÁGUA, CHUVA E POEIRA; PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DE 10.000V/10KV; SUPORTE/INSTALAÇÃO DE 60MM; TEMPERATURA DE COR: 5.000 K; COMPATÍVEL COM FOTOCÉLULA DE 3 PINOS - TOMADA PARA RELÊ; LED INTEGRADO; CLASSE A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. |  | 300 |  | R$ | R$ |

COTA EXCLUSIVA:

b) Relê e base:

| ITEM | PRODUTO | UNIDADE | ESTIMATIVA | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | RELÊ FOTOCÉLULA SLIM TÉRMICO 220 V RETARDO SEM BASE: CARACTERÍSTICAS: TENSÃO: 220V; 50/60Hz; MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO DE COMANDO QUANDO DESENERGIZADO: NORMALMENTE FECHADO; FILTRO DE TEMPO: IMPEDE ACIONAMENTO INDEVIDO EM CASOS DE VARIAÇÕES BRUSCAS DE LUMINOSIDADE (RAIOS/LASER/NUVENS etc.); TEMPO DE RETARDO DE 1 MINUTO A 5 MINUTOS PARA COMUTAÇÃO DOS CANTOS. LUX PARA LIGAR: MENOR QUE 20 LUX; LUX PARA DESLIGAR: MENOR QUE 50 LUX, RESPEITANDO A RELAÇÃO DE HISTERESE. RELAÇÃO ENTRE LIGA E DESLIGA (HISTERESE): 1, 2 A 4 VEZES. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUROTS DE TENSÃO; TENSÃO DE SURTO: ATÉ 4000V/2000A; SENSOR FOTOCÉLULA DE SULFETO DE CÁDMIO: LDR; INDICE DE PROTEÇÃO: IP 55. TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 50ºC. | UNIDADE | 1000 |  | R$ | R$ |
| 5 | BASE PARA RELÊ FOTOCÉLULA: TENSÃO: 100V - 250V; 50/60 HzBIVOLT AUTOMÁTICO; RIGIDEZ ELÉTRICA: MAIOR QUE 2500V; CORRENTE NOMINAL: 10A; SEÇÃO TRANSVERSAL DOS FIO DE 1,5M² E COMPRIMENTO DE 20 CM; TOMADA FIXA SUPORTE METÁLICO; LIGAÇÃO A 3 FIOS: FASE1 (PRETO), NEUTRO OU FASE 2 (BRANCO) E CARGA (VERMELHO); MAPA DE MARCAÇÃO INDELÉVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ENCAIXE DO RELÉ E IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS DE ENCAIXE; INTERCAMBIALIDADE TOTAL: PODE SER UTILIZADO COM RELÉS DE QUALQUER FABRICANTE; MATERIAL/ESTRUTURA: ALÇA EM AÇO 1020 ZINCADA; TOMADA SOQUETE CONSTRUÍDOS EM RESINA POLIAMIDA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E TERMINAIS DE ENCAIXE EM LATÃO ESTANHADO; DIMENSÕES: 105X94MM. | UNIDADE | 1000 |  | R$ | R$ |

c) Insumos em geral:

| ITEM | PRODUTO | ESTIMATIVA | UNIDADE | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | CABO AGRUPADO SINTENAX 1000 V. 4 X 25 MM2 | 300 | M |  | R$ | R$ |
| 7 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 | 1200 | M |  | R$ | R$ |
| 8 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | 1500 | M |  | R$ | R$ |
| 9 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 1,5 MM2 | 4000 | M |  | R$ | R$ |
| 10 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 2,5 MM2 | 3000 | M |  | R$ | R$ |
| 11 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 25 MM2 | 300 | M |  | R$ | R$ |
| 12 | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 | 2000 | M |  | R$ | R$ |
| 13 | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 | 1000 | M |  | R$ | R$ |
| 14 | CABO UTP-4P, CAT.6, 24 AWG | 305 | M |  | R$ | R$ |
| 15 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 80X80X12 CM | 2 | UN |  | R$ | R$ |
| 16 | CAIXA METALICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3 X 3) | 200 | UN |  | R$ | R$ |
| 17 | CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 300X220X151MM | 5 | UN |  | R$ | R$ |
| 18 | CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 500X380X166MM | 5 | UN |  | R$ | R$ |
| 19 | CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" | 1000 | UN |  | R$ | R$ |
| 20 | CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" | 100 | UN |  | R$ | R$ |
| 21 | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM | 15 | UN |  | R$ | R$ |
| 22 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2 | 600 | UN |  | R$ | R$ |
| 23 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 | 600 | UN |  | R$ | R$ |
| 24 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | 70 | UN |  | R$ | R$ |
| 25 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | 50 | UN |  | R$ | R$ |
| 26 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A | 3 | UN |  | R$ | R$ |
| 27 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | 12 | UN |  | R$ | R$ |
| 28 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | 600 | M |  | R$ | R$ |
| 29 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM | 3000 | M |  | R$ | R$ |
| 30 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M | 500 | UN |  | R$ | R$ |
| 31 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | 1000 | UN |  | R$ | R$ |
| 32 | HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M COM CONECTOR | 225 | UN |  | R$ | R$ |
| 33 | LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA | 1000 | UN |  | R$ | R$ |
| 34 | LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 400 W | 10 | UN |  | R$ | R$ |
| 35 | LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40 | 10 | UN |  | R$ | R$ |
| 36 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | 500 | UN |  | R$ | R$ |
| 37 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27 | 50 | UN |  | R$ | R$ |
| 38 | REATOR EXTERNO VAPOR MERCÚRIO AFP 1 X 400 W | 20 | UN |  | R$ | R$ |
| 39 | TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2 | 120 | UN |  | R$ | R$ |
| 40 | TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 | 500 | UN |  | R$ | R$ |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (valor por extenso)

Declaramos que,

a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos produtos, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para os fornecimentos para os quais apresentamos nossa proposta.

d) O fornecimento dos produtos será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital e seus anexos.

___, ____ de ______ de _____.

Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.