Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos e correlatos nas unidades de atendimento vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Ouvidor.

| CENTRO DE PEDIATRIA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSON | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CADEIRA ODONTOLÓGICA, SUGADOR OBSTRUÍDO, VAZAMENTO DE AR COMPRIMIDO, ALTA ROTAÇÃO COM FALHA DE POTÊNCIA. | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPRESSOR DA CADEIRA ODONTOLÓGICA | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 4 | SUBSTITUIÇÃO DE DRENO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 5 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO COM DRENO AUTOMÁTICO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| UBS - NÉLIO EGÍDIO |  |  |  |  |  |
| ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM DUAS ALTA ROTAÇÃO NO SISTEMA DO EIXO PINÇA. | SERVIÇO | 2 | R$ | R$ |
| 2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DOIS CONTRA-ÂNGULO COM ROLAMENTO TRAVADO | SERVIÇO | 2 | R$ | R$ |
| 3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROMOTOR COM ROLAMENTO TRAVADO | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA BOMBA VACO - VAZAMENTO DE ÁGUA | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE SUCÇÃO A VÁCUO - LIMPEZA TÉCNICA | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CADEIRA ODONTOLÓGICA - SISTEMA PNEUMÁTICO - CONSULTÓRIO 1 | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 7 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CADEIRA ODONTOLÓGICA - SISTEMA DE COMANDO ELETRÔNICO DOS MOVIMENTOS - CONSULTÓRIO 2 | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CADEIRA ODONTOLÓGICA - SISTEMA DE SUCÇÃO E REFLETOR - CONSULTÓRIO 3 | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 9 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA AUTOCLAVE - FALHA NO SISTEMA DE ESTERELIZAÇÃO | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 10 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA SELADORA | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 11 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPRESSOR - TROCA DE ÓLEO E LIMPEZA TÉCNICA | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 12 | SUBSTIUIÇÃO DE SUPORTES DE PONTA OLSEN 85X4 | SERVIÇO | 4 | R$ | R$ |
| 13 | SUBSTITUIÇÃO DE KIT REFLETOR OLSEN | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 14 | SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO - EQUIPAMENTOS | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| UBS - JOSÉ ELISEU |  |  |  |  |  |
| ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA KAVO UNIK | SERVIÇO | 2 | R$ | R$ |
| 2 | SUBSTITUIÇÃO DE PEDAL DE COMANDO KAVO | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 3 | SUBSTITUIÇÃO DE CANETA DE ULTRASSON | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 4 | TROCA DE ÓLEO - EQUIPAMENTOS | SERVIÇO | 2 | R$ | R$ |
| 5 | SUBSTITUIÇÃO DE DRENO | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 6 | SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR COMPRIMIDO COM DRENO AUTOMÁTICO | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 7 | SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE | SERVIÇO | 2 | R$ | R$ |
| 8 | SUBSTITUIÇÃO DE SERINGA TRÍPLICE | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 9 | SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL TRIPLO | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 10 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA BOMBA A VÁCUO - SISTEMA DE SUCÇÃO | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 11 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPRESSOR - RETIRADA DE VAZAMENTO EM DRENO E SUSBTITUIÇÃO DE ÓLEO | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 12 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 13 | MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 14 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE PROFILAXIA ULTRASSON - SUBSTITUIÇÃO DE JATO DE BICABORNATO. | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 15 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CADEIRA ODONTOLÓGICA - RETIRADA DE VAZAMENTO EM SERINGA TRÍPLICE - SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA E PEDAL DE COMANDO. | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |
| 16 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CADEIRA ODONTOLÓGICA - VAZAMENTO DE ÁGUA EM TERMINAL TRIPLO - PROBLEMAS NOS MOVIMENTOS DOS MOTORREDUTORES - PEDAL DE COMANDO ELETRÔNICO. | SERVIÇO | 1 | R$ | R$ |

VALOR TOTAL: R$

EMPRESA:

CNPJ nº

E-MAIL:

TELEFONE DE CONTATO:

RESPONSÁVEL LEGAL:

CPF nº