Objeto:  Aquisição de microscópio para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Ouvidor.

| ITEM | PRODUTO | UNIDADE | QUANTIDADE | MARCA/MODELO | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO 7X-45X BINOCULAR ZOOM DI-152B. SISTEMA ÓPTICO CUIDADOSAMENTE DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAL A MAIOR NITIDEZ POSSÍVEL COM MENOR DESGASTE A VISTA DO OPERADOR; DESIGN ERGONÔMICO QUE EVITA A FADIGA DO OPERADOR MESMO DEPOIS DE MUITAS HORAS DE USO. PRISMAS E LENTES COM SISTEMA NOTWITHSTANDING QUE REDUZEM A ABERRAÇÃO CROMÁTICA; AJUSTE DE FOCO MACROMÉTRICO EM AMBOS OS LADOS; ZOOM DE 0,7X ATÉ 4,5X. AMPLIAÇÕES POSSÍVEIS NA FAIXA DE3,5X ATÉ 180X (COMBINAÇÃO DE OBJETIVAS E OCULARES OPCIONAIS); DISCO PRETO E BRANCO E DISCO DE VIDRO INCLUSO; PINÇA SEGURA PARA FIXAÇÃO DE AMOSTRAS REMOVÍVEL; AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA INDEPENDENTE PARA O ILUMINADOR INCIDENTE; PEÇAS DA BASE CONFECCIONADAS EM LATÃO CROMADO (IMUNES À OXIDAÇÃO); ACESSÓRIOS:PROTETOR DE BORRACHA PARA OCULARES, DISCO DE VIDRO INCLUSO DE 100MM, DISCO BRANCO FIXO INCLUSO, CAPA DE PROTEÇÃO, OCULARES: 10X (20MM), (15X, 20X OPCIONAIS); ZOOM: 0.7 À 4.5; ILUMINAÇÃO: LED COM AJUSTE DE INTENSIDADE; CABEÇOTE BINOCULAR 45 GRAUS DE INCLINAÇÃO E 360º ROTAÇÃO; AJUSTE DIOPTRIA DIST. INTERPUPILAR: +/- 5MM, 55 - 75MM; TAMANHO DA PLATINA: 300X300MM; DISTÂNCIA DE TRABALHO: 80 A 170MM; BOTÃO LIGA/DESLIGA; PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT - 50/60HZ. | UNIDADE | 1 | DIGILAB/DI-152B | R$ |

VALOR TOTAL: R$

EMPRESA:

CNPJ nº

E-MAIL:

TELEFONE DE CONTATO:

RESPONSÁVEL LEGAL:

CPF nº