ANEXO II.

PREGÃO ELETRÔNICO nº 074/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 7758/2025.

| NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  |
| CNPJ Nº |  |  |  |
| ENDEREÇO COMPLETO: |  |  |  |
| TELEFONE E E-MAIL: |  |  |  |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL | NOME: |  |  |
|  | E-MAIL: | CPF: | TEL.: |

COTA EXCLUSIVA:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ESTIMATIVA | MARCA | MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED: MEDIDA: 433X170X76; ÂNGULO DE ABERTURA: 150º; COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E POLICARBONATO; BIVOLT; TENSÃO: 100-240V/50/60Hz; POTÊNCIA: 60 W; 50.000 HORAS VIDA ÚTIL; 8.400 LÚMENS; IP 66 - PROTEÇÃO CONTRA JATOS DE ÁGUA, CHUVA E POEIRA; PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DE 10.000V/10KV; SUPORTE/INSTALAÇÃO DE 60MM; TEMPERATURA DE COR: 5.000 K; COMPATÍVEL COM FOTOCÉLULA DE 3 PINOS - TOMADA PARA RELÊ; LED INTEGRADO; CLASSE A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. | UNIDADE | 100 |  |  | R$ | R$ |
| 2 | RELÊ FOTOCÉLULA SLIM TÉRMICO 220 V RETARDO SEM BASE: CARACTERÍSTICAS: TENSÃO: 220V; 50/60Hz; MATERIAL: POLIPROPILENO; TIPO DE COMANDO QUANDO DESENERGIZADO: NORMALMENTE FECHADO; FILTRO DE TEMPO: IMPEDE ACIONAMENTO INDEVIDO EM CASOS DE VARIAÇÕES BRUSCAS DE LUMINOSIDADE (RAIOS/LASER/NUVENS etc.); TEMPO DE RETARDO DE 1 MINUTO A 5 MINUTOS PARA COMUTAÇÃO DOS CANTOS. LUX PARA LIGAR: MENOR QUE 20 LUX; LUX PARA DESLIGAR: MENOR QUE 50 LUX, RESPEITANDO A RELAÇÃO DE HISTERESE. RELAÇÃO ENTRE LIGA E DESLIGA (HISTERESE): 1, 2 A 4 VEZES. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUROTS DE TENSÃO; TENSÃO DE SURTO: ATÉ 4000V/2000A; SENSOR FOTOCÉLULA DE SULFETO DE CÁDMIO: LDR; INDICE DE PROTEÇÃO: IP 55. TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 50ºC. | UNIDADE | 1000 |  |  | R$ | R$ |
| 3 | BASE PARA RELÊ FOTOCÉLULA: TENSÃO: 100V - 250V; 50/60 Hz; BIVOLT AUTOMÁTICO; RIGIDEZ ELÉTRICA: MAIOR QUE 2500V; CORRENTE NOMINAL: 10A; SEÇÃO TRANSVERSAL DOS FIO DE 1,5M² E COMPRIMENTO DE 20 CM; TOMADA FIXA SUPORTE METÁLICO; LIGAÇÃO A 3 FIOS: FASE1 (PRETO), NEUTRO OU FASE 2 (BRANCO) E CARGA (VERMELHO); MAPA DE MARCAÇÃO INDELÉVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ENCAIXE DO RELÉ E IDENTIFICAÇÃO DOS TERMINAIS DE ENCAIXE; INTERCAMBIALIDADE TOTAL: PODE SER UTILIZADO COM RELÉS DE QUALQUER FABRICANTE; MATERIAL/ESTRUTURA: ALÇA EM AÇO 1020 ZINCADA; TOMADA SOQUETE CONSTRUÍDOS EM RESINA POLIAMIDA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E TERMINAIS DE ENCAIXE EM LATÃO ESTANHADO; DIMENSÕES: 105X94MM. | UNIDADE | 300 |  |  | R$ | R$ |

AMPLA PARTICIPAÇÃO:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MARCA | MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED: MEDIDA: 475x204x76; ÂNGULO DE ABERTURA: 150º; COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO E POLICARBONATO; BIVOLT; TENSÃO: 100-240V/50/60Hz; POTÊNCIA: 100 W; 50.000 HORAS VIDA ÚTIL; 14.000 LÚMENS; IP 66 - PROTEÇÃO CONTRA JATOS DE ÁGUA, CHUVA E POEIRA; PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DE 10.000V/10KV; SUPORTE/INSTALAÇÃO DE 60MM; TEMPERATURA DE COR: 5.000 K; COMPATÍVEL COM FOTOCÉLULA DE 3 PINOS - TOMADA PARA RELÊ; LED INTEGRADO; CLASSE A DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. | UNIDADE | 500 |  |  | R$ | R$ |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (valor por extenso)

Declaramos que,

a) O prazo de validade MÍNIMA da proposta é DE 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.

b) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas para o fornecimento dos itens, conforme estipulado no termo de referência e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas neste Edital e anexos, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração deles, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

c) temos capacidade técnico-operacional para o fornecimento dos itens para os quais apresentamos nossa proposta.

d) A entrega será de acordo com o estipulado no Termo de Referência.

Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no Edital.

___, ____ de ______ de _____.

Nome e CNPJ da Licitante e assinatura do responsável legal.