## CONSUMO ATUAL OUVIDOR
COSNUMO ATUAL - OUVIDOR - GO
TIPO DE CARGA | TIPO DE LÂMPADA | REATOR | QUANT | DATA DDE ATUALIZAÇÃO | POTÊNCIA DA LÂMPADA [W] | POTÊNCIA X QUANTIDADE [W]
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W | FLUORESCENTE | NÃO | 18 | 2014-09-17 | 40 | 720
LÂMPADA FLUORESCENTE 45 W | FLUORESCENTE | NÃO | 13 | 2014-09-17 | 45 | 585
LÂMPADA FLUORESCENTE 46 W | FLUORESCENTE | NÃO | 1 | 2014-09-17 | 46 | 46
LÂMPADA FLUORESCENTE 80 W | FLUORESCENTE | NÃO | 38 | 2014-09-17 | 80 | 3040
LÂMPADA FLUORESCENTE 100 W | FLUORESCENTE | NÃO | 2 | 2014-09-17 | 100 | 200
LÂMPADA MISTA 160 W | MISTA | NÃO | 1 | 2014-09-17 | 160 | 160
LÂMPADA MISTA 250 W | MISTA | NÃO | 39 | 2014-09-17 | 250 | 9750
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W | MERCÚRIO | SIM | 67 | 2014-09-17 | 125 | 8375
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W | MERCÚRIO | SIM | 77 | 2014-09-17 | 400 | 30800
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 070 W | SÓDIO | SIM | 304 | 2014-09-17 | 70 | 21280
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100 W | SÓDIO | SIM | 212 | 2014-09-17 | 100 | 21200
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W | SÓDIO | SIM | 84 | 2014-09-17 | 150 | 12600
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W | SÓDIO | SIM | 90 | 2014-09-17 | 250 | 22500
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W | SÓDIO | SIM | 294 | 2014-09-17 | 400 | 117600
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W | METÁLICO | SIM | 12 | 2014-09-17 | 250 | 3000
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W | METÁLICO | SIM | 29 | 2014-09-17 | 400 | 11600
REATOR 15 W | OUTROS | NÃO | 380 | 2015-07-27 | 15 | 5700
REATOR 17 W | OUTROS | NÃO | 204 | 2015-07-27 | 17 | 3468
REATOR 25 W | OUTROS | NÃO | 12 | 2015-07-27 | 25 | 300
REATOR 26 W | OUTROS | NÃO | 84 | 2015-07-27 | 26 | 2184
REATOR 27 W | OUTROS | NÃO | 29 | 2015-07-27 | 27 | 783
REATOR 37 W | OUTROS | NÃO | 166 | 2015-07-27 | 37 | 6142
REATOR 54 W | OUTROS | NÃO | 295 | 2015-07-27 | 54 | 15930
RELÉ FOTOELÉTRICO IND 1,2 W | OUTROS | NÃO | 1300 | 2014-09-17 | 1.2 | 1560
INATIVO FULORESCENTE 59 | FLUORESCENTE | NÃO | 19 | 2014-09-17 | 59 | 1121
TOTAL DE LÂMPADAS |  |  | 1300 | CARGA TOTAL [W] |  | 300644
CONSUMO TOTAL MENSAL ATUAL [KW.H] | [5 empty] | 103271.214
Ouvidor - GO, 03 de julho de 2020.
__________________________________
Marcus Paulo Silva Rocha Aguiar
Engenheiro Eletricista - CREA DF 18.876/D

## TABELA DE CONVERSÃO LED
TABELA DE CONVERSÃO PARA LUMINÁRIAS LED - OUVIDOR - GO
TIPO DE CARGA EXISTENTE | TIPO DE LÂMPADA EXISTENTE | QUANT | POTÊNCIA DA LUMINÁRIA LED A INSTALAR [W] | POTÊNCIA (LED) X QUANTIDADE [W]
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W | FLUORESCENTE | 18 | 60 | 1080
LÂMPADA FLUORESCENTE 45 W | FLUORESCENTE | 13 | 60 | 780
LÂMPADA FLUORESCENTE 46 W | FLUORESCENTE | 1 | 60 | 60
LÂMPADA FLUORESCENTE 80 W | FLUORESCENTE | 38 | 60 | 2280
LÂMPADA FLUORESCENTE 100 W | FLUORESCENTE | 2 | 60 | 120
LÂMPADA MISTA 160 W | MISTA | 1 | 100 | 100
LÂMPADA MISTA 250 W | MISTA | 39 | 100 | 3900
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W | MERCÚRIO | 67 | 60 | 4020
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W | MERCÚRIO | 77 | 220 | 16940
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 070 W | SÓDIO | 304 | 60 | 18240
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100 W | SÓDIO | 212 | 60 | 12720
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W | SÓDIO | 84 | 100 | 8400
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W | SÓDIO | 90 | 100 | 9000
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W | SÓDIO | 294 | 220 | 64680
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W | METÁLICO | 12 | 100 | 1200
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W | METÁLICO | 29 | 270 | 7830
REATOR 15 W | OUTROS | 380 | 0 | 0
REATOR 17 W | OUTROS | 204 | 0 | 0
REATOR 25 W | OUTROS | 12 | 0 | 0
REATOR 26 W | OUTROS | 84 | 0 | 0
REATOR 27 W | OUTROS | 29 | 0 | 0
REATOR 37 W | OUTROS | 166 | 0 | 0
REATOR 54 W | OUTROS | 295 | 0 | 0
RELÉ FOTOELÉTRICO IND 1,2 W | OUTROS | 1300 | 1.2 | 1560
INATIVO FULORESCENTE 59 | FLUORESCENTE | 19 | 60 | 1140
TOTAL DE LUMINÁRIAS LED A INSTALAR |  | 1300 | NOVA CARGA TOTAL (LED)[W] | 154050
CONSUMO TOTAL MENSAL ATUAL [KW.H] |  |  |  | 103271.214
NOVO CONSUMO TOTAL MENSAL (LED) [KW.H] |  |  |  | 52916.175
REDUÇÃO DE CONSUMO % |  |  |  | 48.76%
QTDE. TOTAL DE LUMINÁRIAS LED POTÊNCIA ATÉ 60W, 6000 LUMENS (MÍNIMO) |  |  |  | 674
QTDE. TOTAL DE LUMINÁRIAS LED POTÊNCIA ATÉ 100W, 10000 LUMENS (MÍNIMO) |  |  |  | 226 | 100
QTDE. TOTAL DE LUMINÁRIAS LED POTÊNCIA ATÉ 220W, 22000 LUMENS (MÍNIMO) |  |  |  | 371 | 200
QTDE. TOTAL DE LUMINÁRIAS LED POTÊNCIA ATÉ 270W, 27000 LUMENS (MÍNIMO) |  |  |  | 29 | 200
|  |  | 160 |  | 300
Ouvidor - GO, 03 de julho de 2020.
__________________________________
Marcus Paulo Silva Rocha Aguiar
Engenheiro Eletricista - CREA DF 18.876/D

## RESUMO
RESUMO
Prop.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR - GO
Obra: | MELHORIA EM I.P. DO MUNICÍPIO DE OUVIDOR - GO
ITEM | ETAPAS DA OBRA | % | TOTAL
1.0 | OBRA DE MELHORIA EM I.P. | 100% | 3805698.27
TOTAL DA OBRA |  | 100% | 3805698.27
Ouvidor - GO, 03 de julho de 2020.
__________________________________
Marcus Paulo Silva Rocha Aguiar
Engenheiro Eletricista - CREA DF 18.876/D

## PLANILHA DE REFERÊNCIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TERMO DE REFERÊNCIA
CIDADE: | OUVIDOR - GO |  |  | BDI 1 (INSUMO): | 16.34% | REF. SINAPI COM DESONERAÇÃO: |  |  | FEV.2020
REFER.: | MELHORIA EM I.P. DO MUNICÍPIO DE OUVIDOR - GO |  |  | BDI 2 (SERVIÇO): | 28.36% | REF. AGETOP COM DESONERAÇÃO: |  |  | ABRIL. 2019
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD | BDI APLICADO | VALOR UNIT. S/ BDI | VALOR UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
1 | AGETOP-S | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M² | 6 | BDI 2 | 135.83 | 174.34 | 1046.04
2 | MERCADO | - | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, CONEXÃO EM TUBOS COM DIÂMETRO DE 48,3MM À 60,3MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 6.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 60W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 5000K (+/-500K), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, THD < 15%, CERTIFICAÇÃO INMETRO ATIVA VÁLIDA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. DEVERÃO SER APRESENTADOS OS LAUDOS COMPROBATÓRIOS DOS ENSAIOS DE GRAU DE PROTEÇÃO (IP), RESISTÊNCIA A IMPACTOS (IK), POTÊNCIA NOMINAL, FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA, TENSÃO ELÉTRICA, THD, FATOR DE POTÊNCIA, TEMPERATURA DE COR, LM-80, LM-79, VIDA ÚTIL, DEVIDAMENTE REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. TODOS OS LAUDOS TÉCNICOS ACIMA COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS DEVERÃO ESTAR CONTIDAS NO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, PARA A ANÁLISE PRÉVIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | UND | 674 | BDI 1 | 797.8 | 928.14 | 625566.36
3 | MERCADO | - | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, CONEXÃO EM TUBOS COM DIÂMETRO DE 48,3MM À 60,3MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 10.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 100W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 5000K (+/-500K), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, THD < 15%, CERTIFICAÇÃO INMETRO ATIVA VÁLIDA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. DEVERÃO SER APRESENTADOS OS LAUDOS COMPROBATÓRIOS DOS ENSAIOS DE GRAU DE PROTEÇÃO (IP), RESISTÊNCIA A IMPACTOS (IK), POTÊNCIA NOMINAL, FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA, TENSÃO ELÉTRICA, THD, FATOR DE POTÊNCIA, TEMPERATURA DE COR, LM-80, LM-79, VIDA ÚTIL, DEVIDAMENTE REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. TODOS OS LAUDOS TÉCNICOS ACIMA COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS DEVERÃO ESTAR CONTIDAS NO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, PARA A ANÁLISE PRÉVIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | UND | 226 | BDI 1 | 927.8 | 1079.38 | 243939.88
4 | MERCADO | - | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, CONEXÃO EM TUBOS COM DIÂMETRO DE 48,3MM À 60,3MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 22.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 220W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 5000K (+/-500K), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, THD < 15%, CERTIFICAÇÃO INMETRO ATIVA VÁLIDA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. DEVERÃO SER APRESENTADOS OS LAUDOS COMPROBATÓRIOS DOS ENSAIOS DE GRAU DE PROTEÇÃO (IP), RESISTÊNCIA A IMPACTOS (IK), POTÊNCIA NOMINAL, FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA, TENSÃO ELÉTRICA, THD, FATOR DE POTÊNCIA, TEMPERATURA DE COR, LM-80, LM-79, VIDA ÚTIL, DEVIDAMENTE REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. TODOS OS LAUDOS TÉCNICOS ACIMA COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS DEVERÃO ESTAR CONTIDAS NO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, PARA A ANÁLISE PRÉVIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | UND | 371 | BDI 1 | 1017.3 | 1183.5 | 439078.5
5 | MERCADO | - | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, CONEXÃO EM TUBOS COM DIÂMETRO DE 48,3MM À 60,3MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 27.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 270W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 5000K (+/-500K), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, THD < 15%, CERTIFICAÇÃO INMETRO ATIVA VÁLIDA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. DEVERÃO SER APRESENTADOS OS LAUDOS COMPROBATÓRIOS DOS ENSAIOS DE GRAU DE PROTEÇÃO (IP), RESISTÊNCIA A IMPACTOS (IK), POTÊNCIA NOMINAL, FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA, TENSÃO ELÉTRICA, THD, FATOR DE POTÊNCIA, TEMPERATURA DE COR, LM-80, LM-79, VIDA ÚTIL, DEVIDAMENTE REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. TODOS OS LAUDOS TÉCNICOS ACIMA COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS DEVERÃO ESTAR CONTIDAS NO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO, PARA A ANÁLISE PRÉVIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | UND | 29 | BDI 1 | 1577.9 | 1835.69 | 53235.01
6 | MERCADO | - | BRAÇO ORNAMENTAL PARA LUMINÁRIA DESCRIÇÃO: BRAÇO ORNAMENTAL, FABRICAÇÃO NACIONAL, PARA APLICAÇÃO EM AVENIDAS E RUAS DE TRÁFEGO INTENSO, PODENDO SER USADO UNI E BILATERALMENTE, CONFORMADO EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 NBR 8261, 02 TUBOS PARALELOS DE 3000MM COM DIÂMETRO DE 48,3MM ESPESSURA 3MM, SEPARADOS EQUIDISTANTES POR 4 TUBOS DE 25,4MM X 120MM, ESPESSURA DE 2MM PARTINDO DA BASE A UM ÂNGULO DE 45º E CURVATURA LONGA TERMINANDO NO PONTO DO BRAÇO COM INCLINAÇÃO DE 5º PARA MELHOR POSICIONAMENTO DA LUMINÁRIA, E, TENDO NESTA EXTREMIDADE UM ANEL PARA FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA DE 60,3MM X 10MM FIXADO COM SOLDA TRANSVERSAL. A BASE DO BRAÇO EM PERFIL "U" 38X38X76X550MM, ESPESSURA DE 3,75MM, TENDO NUMA DAS EXTREMIDADES FURO DE 18MM E NA OUTRA EXTREMIDADE DISTANCIADOS CENTRO A CENTRO DOS FUROS 500MM, UM FURO OBLONGO DE 18MM E A 10MM DA PARTE INFERIOR DA EXTREMIDADE DA BASE UM FURO DE 25,4MM. | UND | 200 | BDI 1 | 498 | 579.36 | 115872
7 | MERCADO | - | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA GALVANIZADO CURVO COM SAPATA, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO 1010/1020, DE DIÂMETRO EXTERNO DE 48,3mm, ESPESSURA DE 1,20mm, COM PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2,34 METROS, PROJEÇÃO VERTICAL DE 1,84 METROS, COMPRIMENTO TOTAL DE 3 METROS, COM SAPATA DE COMPRIMENTO 380mm, COM ABAS IGUAIS DE 74mm, ESPESSURA DE 3mm, COM CHAPA DE REFORÇO DE 50X50X3,0mm, COM 02 (DOIS) FUROS EQUIDISTANTES, À 300mm, SENDO O FURO INFERIOR DA SAPATA DO TIPO OBLONGO. ACABAMENTO COM ZINCAGEM A FOGO, SEM EMENDAS, CANTOS VIVOS E REBARBAS, CONFORME PROJETO. | UND | 1100 | BDI 1 | 145.3 | 169.03 | 185933
8 | MERCADO | - | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-70 | UND | 1300 | BDI 1 | 8.44 | 9.81 | 12753
9 | MERCADO | - | CONECTOR TIPO CUNHA | UND | 1300 | BDI 1 | 7.46 | 8.67 | 11271
10 | MERCADO | - | FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO DE TELEGERENCIAMENTO COMPOSTO POR MÓDULO INDIVIDUAL PARA BASE DE 7 PINOS | UND | 1300 | BDI 1 | 895 | 1041.22 | 1353586
11 | MERCADO | - | FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO CONCENTRADOR, COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR 12 MESES | UND | 13 | BDI 1 | 7200 | 8376.34 | 108892.42
12 | SINAPI-I | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UND | 1300 | BDI 1 | 17.17 | 19.97 | 25961
13 | AGETOP-I | 3113 | CABO SINTENAX 1 KV No. 1,5 MM2 (CONSIDERADO 8 METROS POR BRAÇO DE ILUMINAÇÃO) | M | 10400 | BDI 1 | 0.9 | 1.04 | 10816
14 | AGETOP-I | 3699 | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM | UND | 868 | BDI 1 | 19.9 | 23.15 | 20094.2
15 | SINAPI-I | 430 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 868 | BDI 1 | 4.03 | 4.68 | 4062.24
16 | SINAPI-I | 432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 1734 | BDI 1 | 5.91 | 6.87 | 11912.58
17 | AGETOP-I | 3896 | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 20 | BDI 1 | 123.48 | 143.65 | 2873
18 | AGETOP-I | 3895 | SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 20 | BDI 1 | 101.43 | 118 | 2360
19 | AGETOP-I | 3894 | SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 20 | BDI 1 | 80.48 | 93.62 | 1872.4
20 | AGETOP-I | 3893 | SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 10 | BDI 1 | 66.04 | 76.82 | 768.2
21 | AGETOP-I | 3320 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M (CONSIDERADO 1 ROLO DE 20 METROS PARA 10 CJ. DE ILUMINAÇÃO A INSTALAR) | UND | 130 | BDI 1 | 4.98 | 5.79 | 752.7
22 | COMPOSIÇÃO | 1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 3 METROS DE COMPRIMENTO E LUMINÁRIA LED PÚBLICA, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉ FOTOELÉTRICO, EXCLUSO MATERIAIS | UND | 1300 | BDI 2 | 152.7 | 196 | 254800
23 | COMPOSIÇÃO | 2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 4 PÉTALAS E 04 LUMINÁRIAS LED PÚBLICAS, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉS FOTOELÉTRICOS, EXCLUSO MATERIAIS | UND | 20 | BDI 2 | 229.04 | 293.98 | 5879.6
24 | COMPOSIÇÃO | 3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 3 PÉTALAS E 03 LUMINÁRIAS LED PÚBLICAS, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉS FOTOELÉTRICOS, EXCLUSO MATERIAIS | UND | 20 | BDI 2 | 198.5 | 254.78 | 5095.6
25 | COMPOSIÇÃO | 4 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 2 PÉTALAS E 02 LUMINÁRIAS LED PÚBLICAS, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉS FOTOELÉTRICOS, EXCLUSO MATERIAIS | UND | 20 | BDI 2 | 152.7 | 196 | 3920
26 | COMPOSIÇÃO | 5 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 1 PÉTALA E 01 LUMINÁRIA LED PÚBLICA, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉS FOTOELÉTRICOS, EXCLUSO MATERIAIS | UND | 10 | BDI 2 | 122.16 | 156.8 | 1568
27 | COMPOSIÇÃO | 6 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE EM POSTE, COMPOSTO POR BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LUMINÁRIA CONVENCIONAL, LÂMPADA, REATOR, RELÉ FOTOELÉTRICO, CABOS E CONECTORES. ENTREGA DOS MATERIAIS RETIRADOS EM BOM ESTADO JUNTO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. | UND | 1300 | BDI 2 | 68.7 | 88.18 | 114634
28 | COMPOSIÇÃO | 7 | SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR KG (CONSIDERADOS 20% DOS CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO A SEREM DESCARTADOS, 5 KG POR CONJUNTO) | KG | 1300 | BDI 2 | 1.39 | 1.78 | 2314
29 | AGETOP-S | 30110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) (CONSIDERADOS 200KM DE DESLOCAMENTO) | TKM | 260 | BDI 2 | 0.42 | 0.53 | 137.8
30 | COMPOSIÇÃO | 8 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE TELEGERENCIAMENTO INDIVIDUAL EM BASE 7 PINOS DE LUMINÁRIA LED | UND | 1300 | BDI 2 | 106.88 | 137.18 | 178334
31 | COMPOSIÇÃO | 9 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO CONCENTRADOR PARA TELEGERENCIAMENTO EM POSTE DE CONCRETO EXISTENTE | UND | 13 | BDI 2 | 381.74 | 489.98 | 6369.74
TOTAL | [8 empty] | 3805698.27
Ouvidor - GO, 03 de julho de 2020.
__________________________________
Marcus Paulo Silva Rocha Aguiar
Engenheiro Eletricista - CREA DF 18.876/D

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
MUNICIPIO : | OUVIDOR - GO
OBJETO: | MELHORIA EM I.P. DO MUNICÍPIO DE OUVIDOR - GO
COMP.1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 3 METROS DE COMPRIMENTO E LUMINÁRIA LED PÚBLICA, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉ FOTOELÉTRICO, EXCLUSO MATERIAIS
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO DE 2020 / AGETOP - ABRIL 2019
AGETOP-MO | 12 | ELETRICISTA | H | 1 | 13.95 | 13.95
AGETOP-MO | 8 | AJUDANTE | H | 1 | 8.75 | 8.75
AGETOP-S | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 1 | 130 | 130
SUBTOTAL | [5 empty] | 152.7
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 152.7
COMP.2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 4 PÉTALAS E 04 LUMINÁRIAS LED PÚBLICAS, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉS FOTOELÉTRICOS, EXCLUSO MATERIAIS
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO DE 2020 / AGETOP - ABRIL 2019
AGETOP-MO | 12 | ELETRICISTA | H | 1.5 | 13.95 | 20.92
AGETOP-MO | 8 | AJUDANTE | H | 1.5 | 8.75 | 13.12
AGETOP-S | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 1.5 | 130 | 195
SUBTOTAL | [5 empty] | 229.04
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 229.04
COMP.3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 3 PÉTALAS E 03 LUMINÁRIAS LED PÚBLICAS, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉS FOTOELÉTRICOS, EXCLUSO MATERIAIS
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO DE 2020 / AGETOP - ABRIL 2019
AGETOP-MO | 12 | ELETRICISTA | H | 1.3 | 13.95 | 18.13
AGETOP-MO | 8 | AJUDANTE | H | 1.3 | 8.75 | 11.37
AGETOP-S | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 1.3 | 130 | 169
SUBTOTAL | [5 empty] | 198.5
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 198.5
COMP.4 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 2 PÉTALAS E 02 LUMINÁRIAS LED PÚBLICAS, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉS FOTOELÉTRICOS, EXCLUSO MATERIAIS
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO DE 2020 / AGETOP - ABRIL 2019
AGETOP-MO | 12 | ELETRICISTA | H | 1 | 13.95 | 13.95
AGETOP-MO | 8 | AJUDANTE | H | 1 | 8.75 | 8.75
AGETOP-S | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 1 | 130 | 130
SUBTOTAL | [5 empty] | 152.7
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 152.7
COMP.5 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 1 PÉTALA E 01 LUMINÁRIA LED PÚBLICA, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉS FOTOELÉTRICOS, EXCLUSO MATERIAIS
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO DE 2020 / AGETOP - ABRIL 2019
AGETOP-MO | 12 | ELETRICISTA | H | 0.8 | 13.95 | 11.16
AGETOP-MO | 8 | AJUDANTE | H | 0.8 | 8.75 | 7
AGETOP-S | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 0.8 | 130 | 104
SUBTOTAL | [5 empty] | 122.16
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 122.16
COMP.6 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE EM POSTE, COMPOSTO POR BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LUMINÁRIA CONVENCIONAL, LÂMPADA, REATOR, RELÉ FOTOELÉTRICO, CABOS E CONECTORES. ENTREGA DOS MATERIAIS RETIRADOS EM BOM ESTADO JUNTO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO DE 2020 / AGETOP - ABRIL 2019
AGETOP-MO | 12 | ELETRICISTA | H | 0.45 | 13.95 | 6.27
AGETOP-MO | 8 | AJUDANTE | H | 0.45 | 8.75 | 3.93
AGETOP-S | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 0.45 | 130 | 58.5
SUBTOTAL | [5 empty] | 68.7
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 68.7
COMP.7 | SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR KG (CONSIDERADOS 20% DOS CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO A SEREM DESCARTADOS, 5 KG POR CONJUNTO)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO DE 2020 / AGETOP - ABRIL 2019
AGETOP-MO | 12 | ELETRICISTA | H | 0.05 | 13.95 | 0.69
AGETOP-MO | 8 | AJUDANTE | H | 0.05 | 8.75 | 0.43
COTAÇÃO | - | DESCARTE DE RESÍDUO EM LOCAL APROPRIADO, POR KG | KG | 1 | 0.27 | 0.27
SUBTOTAL | [5 empty] | 1.39
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 1.39
COMP.8 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE TELEGERENCIAMENTO INDIVIDUAL EM BASE 7 PINOS DE LUMINÁRIA LED
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO DE 2020 / AGETOP - ABRIL 2019
AGETOP-MO | 12 | ELETRICISTA | H | 0.7 | 13.95 | 9.76
AGETOP-MO | 8 | AJUDANTE | H | 0.7 | 8.75 | 6.12
AGETOP-S | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 0.7 | 130 | 91
SUBTOTAL | [5 empty] | 106.88
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 106.88
COMP.9 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO CONCENTRADOR PARA TELEGERENCIAMENTO EM POSTE DE CONCRETO EXISTENTE
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI - FEVEREIRO DE 2020 / AGETOP - ABRIL 2019
AGETOP-MO | 12 | ELETRICISTA | H | 2.5 | 13.95 | 34.87
AGETOP-MO | 8 | AJUDANTE | H | 2.5 | 8.75 | 21.87
AGETOP-S | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 2.5 | 130 | 325
SUBTOTAL | [5 empty] | 381.74
CUSTO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI | [5 empty] | 381.74
Ouvidor - GO, 03 de julho de 2020.
__________________________________
Marcus Paulo Silva Rocha Aguiar
Engenheiro Eletricista - CREA DF 18.876/D

## COMPOSICAO BDI 1
COMPOSIÇÃO DO BDI - INSUMOS (*)
OBRA ELÉTRICA DE MELHORIA EM I.P.
Administração central |  | 1.5% | AC
Custos financeiros |  | 0.85% | DF
Riscos, Seguros e Garantias |  | 0.86% | R
Lucro operacional |  | 3.5% | L
PIS |  | 0.65% | I
COFINS |  | 3% | I
CPRB |  | 4.5% | I
(**) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ALÍQUOTA DEFINIDA PELA LEI 12.844/2013.
(*) ESTA COMPOSIÇÃO DO BDI SEGUE AS ORIENTAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU.
BDI = | 16.34%
Ouvidor - GO, 03 de julho de 2020.
__________________________________
Marcus Paulo Silva Rocha Aguiar
Engenheiro Eletricista - CREA DF 18.876/D

## COMPOSICAO BDI 2
COMPOSIÇÃO DO BDI - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO(*)
OBRA ELÉTRICA DE MELHORIA EM I.P.
Administração central |  | 5.29% | AC
Custos financeiros |  | 1.01% | L
Riscos, Seguros e Garantias |  | 1.25% | DF
Lucro operacional |  | 7.1% | S
PIS |  | 0.65% | R
COFINS |  | 3% | T
ISSQN |  | 2% | T
CPRB |  | 4.5% | T
(**) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ALÍQUOTA DEFINIDA PELA LEI 12.844/2013.
(*) ESTA COMPOSIÇÃO DO BDI SEGUE AS ORIENTAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU.
BDI = | 28.36%
Ouvidor - GO, 03 de julho de 2020.
__________________________________
Marcus Paulo Silva Rocha Aguiar
Engenheiro Eletricista - CREA DF 18.876/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Prop.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR - GO
Obra: | MELHORIA EM I.P. DO MUNICÍPIO DE OUVIDOR - GO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR TOTAL DO ÍTEM | DIAS
|  |  |  | 30 | 60
1 | OBRA DE MELHORIA EM I.P. | 100% | 3805698.27 | 50% | 50%
|  |  |  | 1902849.135 | 1902849.135
TOTAL |  | 100% | 3805698.27 | 1902849.135 | 3805698.27
Ouvidor - GO, 03 de julho de 2020.
__________________________________
Marcus Paulo Silva Rocha Aguiar
Engenheiro Eletricista - CREA DF 18.876/D

## RESUMO - ATA
RESUMO
Prop.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR - GO
Obra: | MELHORIA EM I.P. DO MUNICÍPIO DE OUVIDOR - GO
ITEM | ETAPAS DA OBRA | % | TOTAL
1.0 | OBRA DE MELHORIA EM I.P. | 100% | 2443878.52
TOTAL DA OBRA |  | 100% | 2443878.52
Ouvidor - GO, 03 de julho de 2020.
__________________________________
Marcus Paulo Silva Rocha Aguiar
Engenheiro Eletricista - CREA DF 18.876/D

## PLANILHA DE REFERÊNCIA - ATA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TERMO DE REFERÊNCIA
CIDADE: | OUVIDOR - GO |  |  | BDI 1 (INSUMOS): | 16.34% | REF. SINAPI COM DESONERAÇÃO: |  |  | FEV.2020
REFER.: | MELHORIA EM I.P. DO MUNICÍPIO DE OUVIDOR - GO |  |  | BDI 2 (SERVIÇOS): | 28.36% | REF. AGETOP COM DESONERAÇÃO: |  |  | ABRIL. 2019
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD | BDI APLICADO | VALOR UNIT. S/ BDI | VALOR UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
1 | AGETOP-S | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M² | 6 | BDI 2 | 135.83 | 174.34 | 1046.04
2 | MERCADO | - | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, CONEXÃO EM TUBOS COM DIÂMETRO DE 48,3MM À 60,3MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 6.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 60W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 5000K (+/-500K), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, THD < 15%, CERTIFICAÇÃO INMETRO ATIVA VÁLIDA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. DEVERÃO SER APRESENTADOS OS LAUDOS COMPROBATÓRIOS DOS ENSAIOS DE GRAU DE PROTEÇÃO (IP), RESISTÊNCIA A IMPACTOS (IK), POTÊNCIA NOMINAL, FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA, TENSÃO ELÉTRICA, THD, FATOR DE POTÊNCIA, TEMPERATURA DE COR, LM-80, LM-79, VIDA ÚTIL, DEVIDAMENTE REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. (FORNECIDO PELA CONTRATANTE) | UND | 674 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3 | MERCADO | - | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, CONEXÃO EM TUBOS COM DIÂMETRO DE 48,3MM À 60,3MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 10.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 100W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 5000K (+/-500K), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, THD < 15%, CERTIFICAÇÃO INMETRO ATIVA VÁLIDA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. DEVERÃO SER APRESENTADOS OS LAUDOS COMPROBATÓRIOS DOS ENSAIOS DE GRAU DE PROTEÇÃO (IP), RESISTÊNCIA A IMPACTOS (IK), POTÊNCIA NOMINAL, FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA, TENSÃO ELÉTRICA, THD, FATOR DE POTÊNCIA, TEMPERATURA DE COR, LM-80, LM-79, VIDA ÚTIL, DEVIDAMENTE REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. (FORNECIDO PELA CONTRATANTE) | UND | 226 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4 | MERCADO | - | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, CONEXÃO EM TUBOS COM DIÂMETRO DE 48,3MM À 60,3MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 22.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 220W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 5000K (+/-500K), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, THD < 15%, CERTIFICAÇÃO INMETRO ATIVA VÁLIDA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. DEVERÃO SER APRESENTADOS OS LAUDOS COMPROBATÓRIOS DOS ENSAIOS DE GRAU DE PROTEÇÃO (IP), RESISTÊNCIA A IMPACTOS (IK), POTÊNCIA NOMINAL, FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA, TENSÃO ELÉTRICA, THD, FATOR DE POTÊNCIA, TEMPERATURA DE COR, LM-80, LM-79, VIDA ÚTIL, DEVIDAMENTE REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. (FORNECIDO PELA CONTRATANTE) | UND | 371 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5 | MERCADO | - | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, CONEXÃO EM TUBOS COM DIÂMETRO DE 48,3MM À 60,3MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 27.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 270W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 5000K (+/-500K), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, THD < 15%, CERTIFICAÇÃO INMETRO ATIVA VÁLIDA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. DEVERÃO SER APRESENTADOS OS LAUDOS COMPROBATÓRIOS DOS ENSAIOS DE GRAU DE PROTEÇÃO (IP), RESISTÊNCIA A IMPACTOS (IK), POTÊNCIA NOMINAL, FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA, TENSÃO ELÉTRICA, THD, FATOR DE POTÊNCIA, TEMPERATURA DE COR, LM-80, LM-79, VIDA ÚTIL, DEVIDAMENTE REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. (FORNECIDO PELA CONTRATANTE) | UND | 29 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6 | MERCADO | - | BRAÇO ORNAMENTAL PARA LUMINÁRIA DESCRIÇÃO: BRAÇO ORNAMENTAL, FABRICAÇÃO NACIONAL, PARA APLICAÇÃO EM AVENIDAS E RUAS DE TRÁFEGO INTENSO, PODENDO SER USADO UNI E BILATERALMENTE, CONFORMADO EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 NBR 8261, 02 TUBOS PARALELOS DE 3000MM COM DIÂMETRO DE 48,3MM ESPESSURA 3MM, SEPARADOS EQUIDISTANTES POR 4 TUBOS DE 25,4MM X 120MM, ESPESSURA DE 2MM PARTINDO DA BASE A UM ÂNGULO DE 45º E CURVATURA LONGA TERMINANDO NO PONTO DO BRAÇO COM INCLINAÇÃO DE 5º PARA MELHOR POSICIONAMENTO DA LUMINÁRIA, E, TENDO NESTA EXTREMIDADE UM ANEL PARA FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA DE 60,3MM X 10MM FIXADO COM SOLDA TRANSVERSAL. A BASE DO BRAÇO EM PERFIL "U" 38X38X76X550MM, ESPESSURA DE 3,75MM, TENDO NUMA DAS EXTREMIDADES FURO DE 18MM E NA OUTRA EXTREMIDADE DISTANCIADOS CENTRO A CENTRO DOS FUROS 500MM, UM FURO OBLONGO DE 18MM E A 10MM DA PARTE INFERIOR DA EXTREMIDADE DA BASE UM FURO DE 25,4MM. | UND | 200 | BDI 1 | 498 | 579.36 | 115872
7 | MERCADO | - | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA GALVANIZADO CURVO COM SAPATA, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO 1010/1020, DE DIÂMETRO EXTERNO DE 48,3mm, ESPESSURA DE 1,20mm, COM PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2,34 METROS, PROJEÇÃO VERTICAL DE 1,84 METROS, COMPRIMENTO TOTAL DE 3 METROS, COM SAPATA DE COMPRIMENTO 380mm, COM ABAS IGUAIS DE 74mm, ESPESSURA DE 3mm, COM CHAPA DE REFORÇO DE 50X50X3,0mm, COM 02 (DOIS) FUROS EQUIDISTANTES, À 300mm, SENDO O FURO INFERIOR DA SAPATA DO TIPO OBLONGO. ACABAMENTO COM ZINCAGEM A FOGO, SEM EMENDAS, CANTOS VIVOS E REBARBAS, CONFORME PROJETO. | UND | 1100 | BDI 1 | 145.3 | 169.03 | 185933
8 | MERCADO | - | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-70 | UND | 1300 | BDI 1 | 8.44 | 9.81 | 12753
9 | MERCADO | - | CONECTOR TIPO CUNHA | UND | 1300 | BDI 1 | 7.46 | 8.67 | 11271
10 | MERCADO | - | FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO DE TELEGERENCIAMENTO COMPOSTO POR MÓDULO INDIVIDUAL PARA BASE DE 7 PINOS | UND | 1300 | BDI 1 | 895 | 1041.22 | 1353586
11 | MERCADO | - | FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO CONCENTRADOR, COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR 12 MESES | UND | 13 | BDI 1 | 7200 | 8376.34 | 108892.42
12 | SINAPI-I | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UND | 1300 | BDI 1 | 17.17 | 19.97 | 25961
13 | AGETOP-I | 3113 | CABO SINTENAX 1 KV No. 1,5 MM2 (CONSIDERADO 8 METROS POR BRAÇO DE ILUMINAÇÃO) | M | 10400 | BDI 1 | 0.9 | 1.04 | 10816
14 | AGETOP-I | 3699 | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM | UND | 868 | BDI 1 | 19.9 | 23.15 | 20094.2
15 | SINAPI-I | 430 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 868 | BDI 1 | 4.03 | 4.68 | 4062.24
16 | SINAPI-I | 432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 1734 | BDI 1 | 5.91 | 6.87 | 11912.58
17 | AGETOP-I | 3896 | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 20 | BDI 1 | 123.48 | 143.65 | 2873
18 | AGETOP-I | 3895 | SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 20 | BDI 1 | 101.43 | 118 | 2360
19 | AGETOP-I | 3894 | SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 20 | BDI 1 | 80.48 | 93.62 | 1872.4
20 | AGETOP-I | 3893 | SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 10 | BDI 1 | 66.04 | 76.82 | 768.2
21 | AGETOP-I | 3320 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M (CONSIDERADO 1 ROLO DE 20 METROS PARA 10 CJ. DE ILUMINAÇÃO A INSTALAR) | UND | 130 | BDI 1 | 4.98 | 5.79 | 752.7
22 | COMPOSIÇÃO | 1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 3 METROS DE COMPRIMENTO E LUMINÁRIA LED PÚBLICA, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉ FOTOELÉTRICO, EXCLUSO MATERIAIS | UND | 1300 | BDI 2 | 152.7 | 196 | 254800
23 | COMPOSIÇÃO | 2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 4 PÉTALAS E 04 LUMINÁRIAS LED PÚBLICAS, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉS FOTOELÉTRICOS, EXCLUSO MATERIAIS | UND | 20 | BDI 2 | 229.04 | 293.98 | 5879.6
24 | COMPOSIÇÃO | 3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 3 PÉTALAS E 03 LUMINÁRIAS LED PÚBLICAS, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉS FOTOELÉTRICOS, EXCLUSO MATERIAIS | UND | 20 | BDI 2 | 198.5 | 254.78 | 5095.6
25 | COMPOSIÇÃO | 4 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 2 PÉTALAS E 02 LUMINÁRIAS LED PÚBLICAS, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉS FOTOELÉTRICOS, EXCLUSO MATERIAIS | UND | 20 | BDI 2 | 152.7 | 196 | 3920
26 | COMPOSIÇÃO | 5 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 1 PÉTALA E 01 LUMINÁRIA LED PÚBLICA, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉS FOTOELÉTRICOS, EXCLUSO MATERIAIS | UND | 10 | BDI 2 | 122.16 | 156.8 | 1568
27 | COMPOSIÇÃO | 6 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE EM POSTE, COMPOSTO POR BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LUMINÁRIA CONVENCIONAL, LÂMPADA, REATOR, RELÉ FOTOELÉTRICO, CABOS E CONECTORES. ENTREGA DOS MATERIAIS RETIRADOS EM BOM ESTADO JUNTO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. | UND | 1300 | BDI 2 | 68.7 | 88.18 | 114634
28 | COMPOSIÇÃO | 7 | SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR KG (CONSIDERADOS 20% DOS CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO A SEREM DESCARTADOS, 5 KG POR CONJUNTO) | KG | 1300 | BDI 2 | 1.39 | 1.78 | 2314
29 | AGETOP-S | 30110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) (CONSIDERADOS 200KM DE DESLOCAMENTO) | TKM | 260 | BDI 2 | 0.42 | 0.53 | 137.8
30 | COMPOSIÇÃO | 8 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE TELEGERENCIAMENTO INDIVIDUAL EM BASE 7 PINOS DE LUMINÁRIA LED | UND | 1300 | BDI 2 | 106.88 | 137.18 | 178334
31 | COMPOSIÇÃO | 9 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO CONCENTRADOR PARA TELEGERENCIAMENTO EM POSTE DE CONCRETO EXISTENTE | UND | 13 | BDI 2 | 381.74 | 489.98 | 6369.74
TOTAL | [8 empty] | 2443878.52
Ouvidor - GO, 03 de julho de 2020.
__________________________________
Marcus Paulo Silva Rocha Aguiar
Engenheiro Eletricista - CREA DF 18.876/D

## CRONOGRAMA - ATA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Prop.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIÁS - GO
Obra: | MELHORIA EM I.P. DO MUNICÍPIO DE OUVIDOR - GO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR TOTAL DO ÍTEM | DIAS
|  |  |  | 30 | 60
1 | OBRA DE MELHORIA EM I.P. | 100% | 2443878.52 | 50% | 50%
|  |  |  | 1221939.26 | 1221939.26
TOTAL |  | 100% | 2443878.52 | 1221939.26 | 2443878.52
Ouvidor - GO, 03 de julho de 2020.
__________________________________
Marcus Paulo Silva Rocha Aguiar
Engenheiro Eletricista - CREA DF 18.876/D

## RESUMO COM ADESÃO
RESUMO
Prop.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR - GO
Obra: | MELHORIA EM I.P. DO MUNICÍPIO DE OUVIDOR - GO
ITEM | ETAPAS DA OBRA | % | TOTAL
1.0 | MATERIAIS E SERVIÇOS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SEM CONTEMPLAR TELEGESTÃO, SEM ITENS DE ADESÃO) | 51.64% | 796696.36
2.0 | ITENS DE ADESÃO | 48.36% | 746001.92
TOTAL DA OBRA |  | 100% | 1542698.28
Ouvidor - GO, 03 de julho de 2020.
__________________________________
Marcus Paulo Silva Rocha Aguiar
Engenheiro Eletricista - CREA DF 18.876/D

## PLANILHA DE REF-SEM TELEG.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TERMO DE REFERÊNCIA
CIDADE: | OUVIDOR - GO |  |  | BDI 1 (INSUMOS): | 16.34% | REF. SINAPI COM DESONERAÇÃO: |  |  | FEV.2020
REFER.: | MELHORIA EM I.P. DO MUNICÍPIO DE OUVIDOR - GO |  |  | BDI 2 (SERVIÇOS): | 28.36% | REF. AGETOP COM DESONERAÇÃO: |  |  | ABRIL. 2019
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD | BDI APLICADO | VALOR UNIT. S/ BDI | VALOR UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
1 | AGETOP-S | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M² | 6 | BDI 2 | 135.83 | 174.34 | 1046.04
2 | MERCADO | - | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, CONEXÃO EM TUBOS COM DIÂMETRO DE 48,3MM À 60,3MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 6.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 60W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 5000K (+/-500K), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, THD < 15%, CERTIFICAÇÃO INMETRO ATIVA VÁLIDA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. DEVERÃO SER APRESENTADOS OS LAUDOS COMPROBATÓRIOS DOS ENSAIOS DE GRAU DE PROTEÇÃO (IP), RESISTÊNCIA A IMPACTOS (IK), POTÊNCIA NOMINAL, FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA, TENSÃO ELÉTRICA, THD, FATOR DE POTÊNCIA, TEMPERATURA DE COR, LM-80, LM-79, VIDA ÚTIL, DEVIDAMENTE REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. (FORNECIDO PELA CONTRATANTE) | UND | 674 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
3 | MERCADO | - | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, CONEXÃO EM TUBOS COM DIÂMETRO DE 48,3MM À 60,3MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 10.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 100W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 5000K (+/-500K), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, THD < 15%, CERTIFICAÇÃO INMETRO ATIVA VÁLIDA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. DEVERÃO SER APRESENTADOS OS LAUDOS COMPROBATÓRIOS DOS ENSAIOS DE GRAU DE PROTEÇÃO (IP), RESISTÊNCIA A IMPACTOS (IK), POTÊNCIA NOMINAL, FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA, TENSÃO ELÉTRICA, THD, FATOR DE POTÊNCIA, TEMPERATURA DE COR, LM-80, LM-79, VIDA ÚTIL, DEVIDAMENTE REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. (FORNECIDO PELA CONTRATANTE) | UND | 226 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
4 | MERCADO | - | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, CONEXÃO EM TUBOS COM DIÂMETRO DE 48,3MM À 60,3MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 22.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 220W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 5000K (+/-500K), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, THD < 15%, CERTIFICAÇÃO INMETRO ATIVA VÁLIDA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. DEVERÃO SER APRESENTADOS OS LAUDOS COMPROBATÓRIOS DOS ENSAIOS DE GRAU DE PROTEÇÃO (IP), RESISTÊNCIA A IMPACTOS (IK), POTÊNCIA NOMINAL, FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA, TENSÃO ELÉTRICA, THD, FATOR DE POTÊNCIA, TEMPERATURA DE COR, LM-80, LM-79, VIDA ÚTIL, DEVIDAMENTE REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. (FORNECIDO PELA CONTRATANTE) | UND | 371 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
5 | MERCADO | - | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, CONEXÃO EM TUBOS COM DIÂMETRO DE 48,3MM À 60,3MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 27.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 270W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 5000K (+/-500K), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, THD < 15%, CERTIFICAÇÃO INMETRO ATIVA VÁLIDA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. DEVERÃO SER APRESENTADOS OS LAUDOS COMPROBATÓRIOS DOS ENSAIOS DE GRAU DE PROTEÇÃO (IP), RESISTÊNCIA A IMPACTOS (IK), POTÊNCIA NOMINAL, FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA, TENSÃO ELÉTRICA, THD, FATOR DE POTÊNCIA, TEMPERATURA DE COR, LM-80, LM-79, VIDA ÚTIL, DEVIDAMENTE REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. (FORNECIDO PELA CONTRATANTE) | UND | 29 | BDI 1 | 0 | 0 | 0
6 | MERCADO | - | BRAÇO ORNAMENTAL PARA LUMINÁRIA DESCRIÇÃO: BRAÇO ORNAMENTAL, FABRICAÇÃO NACIONAL, PARA APLICAÇÃO EM AVENIDAS E RUAS DE TRÁFEGO INTENSO, PODENDO SER USADO UNI E BILATERALMENTE, CONFORMADO EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020 NBR 8261, 02 TUBOS PARALELOS DE 3000MM COM DIÂMETRO DE 48,3MM ESPESSURA 3MM, SEPARADOS EQUIDISTANTES POR 4 TUBOS DE 25,4MM X 120MM, ESPESSURA DE 2MM PARTINDO DA BASE A UM ÂNGULO DE 45º E CURVATURA LONGA TERMINANDO NO PONTO DO BRAÇO COM INCLINAÇÃO DE 5º PARA MELHOR POSICIONAMENTO DA LUMINÁRIA, E, TENDO NESTA EXTREMIDADE UM ANEL PARA FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA DE 60,3MM X 10MM FIXADO COM SOLDA TRANSVERSAL. A BASE DO BRAÇO EM PERFIL "U" 38X38X76X550MM, ESPESSURA DE 3,75MM, TENDO NUMA DAS EXTREMIDADES FURO DE 18MM E NA OUTRA EXTREMIDADE DISTANCIADOS CENTRO A CENTRO DOS FUROS 500MM, UM FURO OBLONGO DE 18MM E A 10MM DA PARTE INFERIOR DA EXTREMIDADE DA BASE UM FURO DE 25,4MM. | UND | 200 | BDI 1 | 498 | 579.36 | 115872
7 | MERCADO | - | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA GALVANIZADO CURVO COM SAPATA, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO 1010/1020, DE DIÂMETRO EXTERNO DE 48,3mm, ESPESSURA DE 1,20mm, COM PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 2,34 METROS, PROJEÇÃO VERTICAL DE 1,84 METROS, COMPRIMENTO TOTAL DE 3 METROS, COM SAPATA DE COMPRIMENTO 380mm, COM ABAS IGUAIS DE 74mm, ESPESSURA DE 3mm, COM CHAPA DE REFORÇO DE 50X50X3,0mm, COM 02 (DOIS) FUROS EQUIDISTANTES, À 300mm, SENDO O FURO INFERIOR DA SAPATA DO TIPO OBLONGO. ACABAMENTO COM ZINCAGEM A FOGO, SEM EMENDAS, CANTOS VIVOS E REBARBAS, CONFORME PROJETO. | UND | 1100 | BDI 1 | 145.3 | 169.03 | 185933
8 | MERCADO | - | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-70 | UND | 1300 | BDI 1 | 8.44 | 9.81 | 12753
9 | MERCADO | - | CONECTOR TIPO CUNHA | UND | 1300 | BDI 1 | 7.46 | 8.67 | 11271
10 | SINAPI-I | 2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UND | 1300 | BDI 1 | 17.17 | 19.97 | 25961
11 | AGETOP-I | 3113 | CABO SINTENAX 1 KV No. 1,5 MM2 (CONSIDERADO 8 METROS POR BRAÇO DE ILUMINAÇÃO) | M | 10400 | BDI 1 | 0.9 | 1.04 | 10816
12 | AGETOP-I | 3699 | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.190 MM | UND | 868 | BDI 1 | 19.9 | 23.15 | 20094.2
13 | SINAPI-I | 430 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 868 | BDI 1 | 4.03 | 4.68 | 4062.24
14 | SINAPI-I | 432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 1734 | BDI 1 | 5.91 | 6.87 | 11912.58
15 | AGETOP-I | 3896 | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 20 | BDI 1 | 123.48 | 143.65 | 2873
16 | AGETOP-I | 3895 | SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 20 | BDI 1 | 101.43 | 118 | 2360
17 | AGETOP-I | 3894 | SUPORTE PARA 2 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 20 | BDI 1 | 80.48 | 93.62 | 1872.4
18 | AGETOP-I | 3893 | SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 10 | BDI 1 | 66.04 | 76.82 | 768.2
19 | AGETOP-I | 3320 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M (CONSIDERADO 1 ROLO DE 20 METROS PARA 10 CJ. DE ILUMINAÇÃO A INSTALAR) | UND | 130 | BDI 1 | 4.98 | 5.79 | 752.7
20 | COMPOSIÇÃO | 1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 3 METROS DE COMPRIMENTO E LUMINÁRIA LED PÚBLICA, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉ FOTOELÉTRICO, EXCLUSO MATERIAIS | UND | 1300 | BDI 2 | 152.7 | 196 | 254800
21 | COMPOSIÇÃO | 2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 4 PÉTALAS E 04 LUMINÁRIAS LED PÚBLICAS, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉS FOTOELÉTRICOS, EXCLUSO MATERIAIS | UND | 20 | BDI 2 | 229.04 | 293.98 | 5879.6
22 | COMPOSIÇÃO | 3 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 3 PÉTALAS E 03 LUMINÁRIAS LED PÚBLICAS, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉS FOTOELÉTRICOS, EXCLUSO MATERIAIS | UND | 20 | BDI 2 | 198.5 | 254.78 | 5095.6
23 | COMPOSIÇÃO | 4 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 2 PÉTALAS E 02 LUMINÁRIAS LED PÚBLICAS, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉS FOTOELÉTRICOS, EXCLUSO MATERIAIS | UND | 20 | BDI 2 | 152.7 | 196 | 3920
24 | COMPOSIÇÃO | 5 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE 1 PÉTALA E 01 LUMINÁRIA LED PÚBLICA, POTÊNCIA ENTRE 60-270W, CONTEMPLANDO CABOS, CONECTORES E RELÉS FOTOELÉTRICOS, EXCLUSO MATERIAIS | UND | 10 | BDI 2 | 122.16 | 156.8 | 1568
25 | COMPOSIÇÃO | 6 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE EM POSTE, COMPOSTO POR BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LUMINÁRIA CONVENCIONAL, LÂMPADA, REATOR, RELÉ FOTOELÉTRICO, CABOS E CONECTORES. ENTREGA DOS MATERIAIS RETIRADOS EM BOM ESTADO JUNTO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. | UND | 1300 | BDI 2 | 68.7 | 88.18 | 114634
26 | COMPOSIÇÃO | 7 | SERVIÇO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE I DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR KG (CONSIDERADOS 20% DOS CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO A SEREM DESCARTADOS, 5 KG POR CONJUNTO) | KG | 1300 | BDI 2 | 1.39 | 1.78 | 2314
27 | AGETOP-S | 30110 | TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) (CONSIDERADOS 200KM DE DESLOCAMENTO) | TKM | 260 | BDI 2 | 0.42 | 0.53 | 137.8
TOTAL | [8 empty] | 796696.36
Ouvidor - GO, 03 de julho de 2020.
__________________________________
Marcus Paulo Silva Rocha Aguiar
Engenheiro Eletricista - CREA DF 18.876/D

## PLANILHA DE ITENS DE ADESÃO
PLANILHA DE ITENS DE ADESÃO - TERMO DE REFERÊNCIA
CIDADE: | OUVIDOR - GO |  |  | BDI 1 (INSUMOS): | 0% | REF. ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS |  |  | -
REFER.: | MELHORIA EM I.P. DO MUNICÍPIO DE OUVIDOR - GO |  |  | BDI 2 (SERVIÇOS): | 0% | DATA: |  |  | 2020-08-01
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QTD | BDI APLICADO | VALOR UNIT. S/ BDI | VALOR UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
1 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE RESENDE - RJ PP020/2020 | ITEM 01 | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, CONEXÃO EM TUBOS COM DIÂMETRO DE 48,3MM À 60,3MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 6.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 60W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TOMADA PARA RELÉ FOTOELÉTRICO DE 3 PINOS INCORPORADA, TEMPERATURA DE COR DE 5000K (+/-500K), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, THD < 15%, CERTIFICAÇÃO INMETRO ATIVA VÁLIDA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. DEVERÃO SER APRESENTADOS OS LAUDOS COMPROBATÓRIOS DOS ENSAIOS DE GRAU DE PROTEÇÃO (IP), RESISTÊNCIA A IMPACTOS (IK), POTÊNCIA NOMINAL, FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA, TENSÃO ELÉTRICA, THD, FATOR DE POTÊNCIA, TEMPERATURA DE COR, LM-80, LM-79, VIDA ÚTIL, DEVIDAMENTE REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. | UND | 674 | - | 439.15 | 439.15 | 295987.1
2 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE RECIFE - PE PE02/2019 | ITEM 1.3 | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, CONEXÃO EM TUBOS COM DIÂMETRO DE 48,3MM À 60,3MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 10.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 100W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 5000K (+/-500K), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, THD < 15%, CERTIFICAÇÃO INMETRO ATIVA VÁLIDA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. DEVERÃO SER APRESENTADOS OS LAUDOS COMPROBATÓRIOS DOS ENSAIOS DE GRAU DE PROTEÇÃO (IP), RESISTÊNCIA A IMPACTOS (IK), POTÊNCIA NOMINAL, FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA, TENSÃO ELÉTRICA, THD, FATOR DE POTÊNCIA, TEMPERATURA DE COR, LM-80, LM-79, VIDA ÚTIL, DEVIDAMENTE REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. | UND | 226 | - | 601.27 | 601.27 | 135887.02
3 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE RECIFE - PE PE02/2019 | ITEM 3.1 | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, CONEXÃO EM TUBOS COM DIÂMETRO DE 48,3MM À 60,3MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 22.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 220W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 5000K (+/-500K), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, THD < 15%, CERTIFICAÇÃO INMETRO ATIVA VÁLIDA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. DEVERÃO SER APRESENTADOS OS LAUDOS COMPROBATÓRIOS DOS ENSAIOS DE GRAU DE PROTEÇÃO (IP), RESISTÊNCIA A IMPACTOS (IK), POTÊNCIA NOMINAL, FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA, TENSÃO ELÉTRICA, THD, FATOR DE POTÊNCIA, TEMPERATURA DE COR, LM-80, LM-79, VIDA ÚTIL, DEVIDAMENTE REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. | UND | 371 | - | 777.62 | 777.62 | 288497.02
4 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE RECIFE - PE PE02/2019 | ITEM 3.2 | LUMINÁRIA LED PARA APLICAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO, CONEXÃO EM TUBOS COM DIÂMETRO DE 48,3MM À 60,3MM, FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA MÍNIMO 27.000 LÚMENS, POTÊNCIA TOTAL MÁXIMA DE 270W, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA DE 100LM/W, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP66, GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK08 (MÍN), PROTETOR DE SURTO 10KV/10KA POSICIONADO NO MESMO COMPARTIMENTO DO DRIVER, TENSÃO DE OPERAÇÃO NOMINAL 220VAC (+/-10%) OU FAIXA DE VARIAÇÃO DE TENSÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50/60HZ, TEMPERATURA DE COR DE 5000K (+/-500K), IRC MAIOR OU IGUAL A 70, FATOR DE POTÊNCIA ACIMA DE 0,92, THD < 15%, CERTIFICAÇÃO INMETRO ATIVA VÁLIDA, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 05 ANOS. DEVERÃO SER APRESENTADOS OS LAUDOS COMPROBATÓRIOS DOS ENSAIOS DE GRAU DE PROTEÇÃO (IP), RESISTÊNCIA A IMPACTOS (IK), POTÊNCIA NOMINAL, FLUXO LUMINOSO DA LUMINÁRIA, TENSÃO ELÉTRICA, THD, FATOR DE POTÊNCIA, TEMPERATURA DE COR, LM-80, LM-79, VIDA ÚTIL, DEVIDAMENTE REALIZADOS POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO. | UND | 29 | - | 883.82 | 883.82 | 25630.78
TOTAL | [8 empty] | 746001.92
Ouvidor - GO, 03 de julho de 2020.
__________________________________
Marcus Paulo Silva Rocha Aguiar
Engenheiro Eletricista - CREA DF 18.876/D